GDYK-221S型室内空气苯·苯系物速测仪适用于居住区、居室空气，室内空气、公共场所，家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料；染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中苯·苯系物的现场定量测定。
GDYK-221S型室内空气苯·苯系物速测仪仪器特点：
* 采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度。
* 可现场定量检测出空气中苯和苯系物的含量。
* 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染。
* 脉冲供电，耗电量低（一节9V电池可使用40小时）。
* 主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便。
GDYK-221S型室内空气苯·苯系物速测仪技术指标：
* 测定下限：0.05mg/m3
* 测定范围：0.00-1.00mg/m3
* 测量精度：±5%
仪器配置：
* 测定下限：0.05mg/m3
* 测定范围：0.00-1.00mg/m3
* 测量精度：±5%